Pajęczno, dnia 27 kwietnia  2015r

Starostwo Powiatowe

w Pajęcznie

OS.6341.10.1.2015r.

Informacja

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012r. poz. 154 ze zm.) .

informuje,

iż w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76; 98-330 Pajęczno, na wniosek Pani Anny Nowakowskiej reprezentującej Biuro Usługowo – Projektowe „AKTE”, os. Stare Sady 46/18; 98-300 Wieluń, działającej w imieniu i z upoważnienia Pana Jacka Suskiego,  prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu  ziemnego kopanego 
na działce nr 6259, obręb Brzeźnica, gmina Nowa Brzeźnica o następujących parametrach:

- lokalizacja działka nr 6259, obręb Brzeźnica, gmina Nowa Brzeźnica,

- powierzchnia całkowita 	- Fc = 3296  m2

- powierzchnia lustra wody 	- FLw = 3163 m2

- rzędna zwierciadła wody  	- 203,20 m n.p.m.

- maksymalna  głębokość 	- h max. = 2,40 m

- minimalna głębokość 	- h min. = 1,8 m

- nachylenie skarp 		- max 2:3

- objętość stawu 		- 6270 m3

- współrzędne geograficzne stawu:

N			E

A	51°04'35,9956"	19°09'42,0645"

B	51°04'35,7717"	19°09'42,0291"

C	51°04'35,5811"	19°09'42,2493"

D	51°04'34,8643"	19°09'43,8445"

E	51°04'34,6167"	19°09'44,2375"

F	51°04'34,5909"	19°09'44,4506"

G 	51°04'34,6795"	19°09'44,6203"

H 	51°04'35,9982"	19°09'45,5796"

I	51°04'36,1035"	19°09'45,5940"

J	51°04'36,1941"	19°09'45,4982"

K 	51°04'37,0421"	19°09'43,7383"

L 	51°04'37,1210"	19°09'43,1587"

M 	51°04'36,8888"	19°09'42,7146"

R1 	51°04'36,7148"	19°09'43,3201"

R2	51°04'35,8548"	19°09'42,5249"

R3 	51°04'34,7490"	19°09'44,4001"

R4 	51°04'36,0643"	19°09'45,3459"

Przedmiotowa inwestycja to staw kopany  zasilany  wodami gruntowymi i wodami ze spływów powierzchniowych lub bezpośrednio z opadu.

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą złożyć swoje uwagi oraz zapoznać się z dokumentacją 
tj: Projektem budowlanym z elementami operatu wodnoprawego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu” w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pajęcznie z siedzibą w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 w pokoju nr 16 
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie do dnia 8 maja  2015r.

Po upływie powyższej daty sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów w sprawie. Informację ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem : ( 34) 311 31 20 wew. 224

Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 76; 98-330 Pajęczno

z up. STAROSTY

mgr  inż. Włodzimierz Korbaczyński

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują :

1. Pani Anna Nowakowska

Os. Stare Sady 46/18; 98-300 Wieluń

2. Urząd Gminy Nowa Brzeźnica

ul. Kościuszki 16; 98-331 Nowa Brzeźnica

3. a/a+BIP

4.  właściciele działek:

| Nr działki | Obręb |
| --- | --- |
| 6246 | Brzeźnica |
| 6247 |  |
| 6255 |  |
| 6258 |  |
| 6259 |  |
| 6260 |  |
| 7317 |  |
| 7318 |  |