Pajęczno, dnia 8 maja 2015r.

Starostwo Powiatowe

w Pajęcznie

OS.6341.12.1.2015

Informacja

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U z 2012r. poz. 145 ze. zm.)

informuję,

iż w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76 na wniosek Pani Moniki Andrysiak z Biura Projektowo – Inwestycyjnego OMEGA s.c., ul. Ignacego Krasickiego 2; 97-500 Radomsko, działającej w imieniu i z upoważnienia Wójta Gminy Sulmierzyce,  prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzeń wodnych oraz na  szczególne korzystanie  z wód polegające na odprowadzeniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego rozbudowywanych dróg gminnych ul. Objazdowej, Północnej i Górnej 
w Sulmierzycach do ziemi – istniejącego rowu melioracyjnego w następującym zakresie:

1.  Wykonanie urządzeń wodnych:

a) Przebudowy  istniejącego rowu melioracyjnego poprzez wykonanie kanału średnicy (1000 mm na działkach nr ewid. 1411/1, 1411/2, 1439/3, 1442 i 1443/1 obręb Sulmierzyce. Długość kanału  209,58 m, wykonany będzie z rur GRP lub rur żelbetowych. Spadek projektowanego kanału dostosowany będzie do spadku istniejącego rowu melioracyjnego i wynosił będzie 1,30%. Projektowany spadek kanału pozwoli na swobodny spływ max. ilości wód deszczowych i  roztopowych. Projektuje się wykonanie ścianek czołowych, szerokości b=0,30 m, w miejscach wlotu i wylotu z planowanego kanału. Dodatkowo skarpy istniejącego rowu melioracyjnego, w miejscach wlotu i wylotu z przedmiotowego kanału, umocnione  zostaną płytami ażurowymi.

- rzędne wlotu i wylotu z kanału:

- K1: 209,95 m n.p.m. (wlot)

- K5: 207,21 m n.p.m. (wylot)

- współrzędne  geograficzne

K 1 - N 51o 11’ 24,5204’’,  E 19o 12’ 12,1709’’

K 2-  N 51o 11’ 28,4846’’,  E 19o 12’ 20,6469’’

Projektuje się wykonanie dwóch szt. wylotów, W2 i W3 sieci kanalizacji deszczowej do planowanego kanału średnicy (1000 mm.

- rzędne wylotów do kanału wynoszą:

- W2: 209,24 m n.p.m.

- W3: 208,19 m n.p.m.

- współrzędne  geograficzne

W 2  - N 51o 11’ 26,3905’’,  E 19o 12’ 15,0455’’

W 3 -  N 51o 11’ 27,8865’’,  E 19o 12’ 18,2673’’

b). Przebudowy  istniejącego rowu melioracyjnego poprzez budowę przepustu 
o parametrach:

- projektuje się przebudowę istniejącego rowu melioracyjnego poprzez budowę przepustu, długości 15,20 m, na działce nr ewid. 1399 obręb  Sulmierzyce.  Planowany przepust dostosowany będzie wysokościowo do rzędnych istniejącego rowu melioracyjnego tj. rzędna wlotu 212,35 m n p m,  rzędna wylotu 212,19 m n p m  oraz planowanej rozbudowy dróg gminnych ulic Objazdowej, Północnej i Górnej w Sulmierzycach. Projektowany spadek podłużny przepustu dostosowany będzie do spadku istniejącego rowu melioracyjnego wynoszącego i=0,90 %. Planowany przepust wykonany będzie z rur żelbetowych średnicy (1000 mm. Zastosowanie rur żelbetowych wymaga wykonania ścianek czołowych projektowanego przepustu. Należy wykonać ścianki czołowe szerokości b=0,30 m. W miejscu wlotu oraz wylotu z przepustu projektuje się umocnienie skarp istniejącego rowu melioracyjnego.

- współrzędne geograficzne przepustu;

P 1  - N 51o 11’ 20,9849’’,  E 19o 12’ 8,5634’’

P 2 -  N 51o 11’ 20,6965’’,  E 19o 12’ 7,9420’’

P 3  - N 51o 11’ 20,7289’’,  E 19o 12’ 7,9043’’

P 4 -  N 51o 11’ 21,0173’’,  E 19o 12’ 8,5257’’

## c). Wykonanie 3 sztuk  wylotów kanalizacji deszczowej o parametrach:

Wylot W1 zlokalizowany będzie w skarpie istniejącego rowu melioracyjnego na działce nr ewid. 1399 obręb Sulmierzyce. Wyloty W2 i W3 wpięte będą do planowanego kanału, średnicy (1000 mm, na działce nr ewid. 1443/1 – wylot W2 oraz na działce nr ewid. 1411/2 – wylot W3. Miejsce wylotu W1 do istniejącego rowu melioracyjnego zostanie umocnione  płytami ażurowymi. Rzędne dna wylotów oraz ich współrzędne geograficzne przedstawia poniższa tabela.

| Punkt | Rzędna dna wylotu [m n.p.m.] | Szerokość | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 212,27 | 51° 11’ 21,0144” | 19° 12’ 8,6214” |
| W2 | 209,24 | 51° 11’ 26,3905” | 19° 12’ 15,0455” |
| W3 | 208,19 | 51° 11’ 27,8865” | 19° 12’ 18,2673” |

2. Oraz na szczególne korzystanie z wód:

- polegające na odprowadzeniu wód opadowych  i roztopowych z pasa drogowego 
    rozbudowywanych dróg gminnych ul. Objazdowej, Północnej i Górnej w Sulmierzycach do 
    ziemi – istniejącego rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działkach nr 1399, 1411/1, 
    1411/2, 1439/3, 1442, 1443/1, 1403, 144/1, 1523/1, w następujących ilościach:

W przeliczeniu na jednio urządzenie:

Qmax

Wylot W1 =  38,592 [m3/h]

Wylot W2 =  113,256 [m3/h]

Wylot W3 =  44,856 [m3/h]

Łączna ilość – odprowadzanych ścieków:

Qmax roczne = 2 974,32 [m3/rok]

Qśr. dobowe = 4,86 [m3/d]

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operat  wodnoprawny”  
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pajęcznie  
z siedzibą w Pajęcznie  przy ul. Kościuszki 76  w godz. od 7.30 do 15.30 w terminie  do 
dnia 22 maja 2015r.

Ponadto mając na uwadze art. 10 § 1 KPA, zgodnie z którym organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, 
a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań, informuję o możliwości zgłaszania w ramach prowadzonego postępowania wniosków i uwag dotyczących niniejszej sprawy.

Informuję również, że w myśl art. 41 § 1 i 2 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej 
o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego powyżej doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Informacje ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:

- (34) 311 31 20  – sprawę prowadzi Pan Tomasz Stanik

Adres do korespondencji:  Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i Leśnictwa, ul. Kościuszki 76; 98-330 Pajęczno

z up. STAROSTY

mgr  inż. Włodzimierz Korbaczyński

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują;

1. Gmina Sulmierzyce,  ul. Urzędowa 1; 98-338 Sulmierzyce – tablica ogłoszeń

2. Powiat Pajęczański ul. Kościuszki 76 , 98-330 Pajęczno

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie, ul. Bugaj 23, 98-355 Działoszyn

4. a/a + BIP

5. Właściciele działek: obręb Sulmierzyce - 1399, 1411/1, 1411/2, 1439/3, 1442, 1443/1, 1403, 1444/1, 1523/1