Pajęczno, dnia 28 maja 2015r.

Starostwo Powiatowe

w Pajęcznie

OS.6341.14.1.2015

# Informacja

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

informuję,

iż w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa
 i Leśnictwa, prowadzone jest na wniosek Pana Grzegorza Nikiel, ul. Tartakowa 82; 42-200 Częstochowa postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych 
z wielootworowego ujęcia składającego się ze studni S- 3 i studni S - 4  – działka nr 6353 
i 6352 i 6353 obręb Brzeźnica, gmina Brzeźnica  o następujących parametrach:

a). cel prowadzenia poboru – zaopatrzenie wodociągu gminnego

b). zasoby eksploatacyjne ujęcia: Qe = 51,0 m3/h przy Se = 17-24 m i Re = 435 m 
                   (zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego RŚV.7431.10.2015.BC 
                     z dnia 11.05.2015r.).  
              c). stratygrafia ujmowanych utworów wodonośnych – trzeciorzęd i kreda dolna,

d). pobór wód – cały rok

e). wielkość poboru;

Qmax. h      =  50,0       m3 /h

Q śr. d.       =  450       m3 /d

Q max. rok  =  164 250  m3 /rok

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj: „Operatem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia gminnego w miejscowości Nowa Brzeżnica.”  w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pajęcznie z siedzibą w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 w pokoju nr 16 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.30 – 15.30 w terminie do dnia 12 czerwca  2015r.

Ponadto mając na uwadze art. 10 § 1 KPA, zgodnie z którym organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, informuję o możliwości zgłaszania w ramach prowadzonego postępowania wniosków i uwag dotyczących niniejszej sprawy.

Informuję również, że w myśl art. 41 § 1 i 2 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej 
o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego powyżej doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Informacje ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:

- (34) 311 31 20  – sprawę prowadzi Pan Tomasz Stanik

Adres do korespondencji:  Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i Leśnictwa, ul. Kościuszki 76; 98-330 Pajęczno

z up. STAROSTY

mgr  inż. Włodzimierz Korbaczyński

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują :

1. Pan Grzegorz Nikiel

ul. Tartakowa 82; 42-200 Częstochowa   - pełnomocnik

2. Pełnomocnik Prezesa KZGW

Pion Zasobów Wodnych

ul. Grunwaldzka 21; 60-783 Poznań

3. Urząd  Gminy Nowa Brzeźnica

ul. Kościuszki 103; 98-331 Nowa Brzeźnica  - ( tablica ogłoszeń )

4.  a/a +BIP