Pajęczno, dnia 9 czerwca 2015r.

OS.6341.17.1.2015

# Informacja

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 469)

informuję,

iż  w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa
 i Leśnictwa, prowadzone jest na wniosek Pana Krzysztofa Leszczyk, Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia składającego się ze studni S - 1 ( głównej ) oraz studni S-2 
(awaryjnej) zlokalizowanych na działce nr 923 w miejscowości Szczyty, gmina 
Działoszyn o następujących parametrach:

Studnia - S1 i S2

a). cel prowadzenia poboru – zaopatrzenie wodociągu miejskiego

b). zasoby eksploatacyjne ujęcia: Studnia S – 1  - Qe = 70 m3/h, przy Se = 2,2 m
                   (zatwierdzone decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu  z dnia 27.04.1981r. 
                    znak: GT.V-85535/6/81

c). zasoby eksploatacyjne ujęcia: Studnia S – 2 - Qe = 26 m3/h,  przy Se = 14,0  m
                   (zatwierdzone zawiadomieniem Starostwa Powiatowego w Pajęcznie  z dnia 
		    15.09.2003r. znak: RS.VV.7522/4/2003

c). stratygrafia ujmowanych utworów wodonośnych – jura górna ;

d). pobór wód – cały rok

e). wielkość poboru;

Qmax. h     =  17  m3 /h

Q śr. d.      =  134,5 m3 /d

Q max.. d.  =  202  m3 /d

Q śr. rok    =  49 153  m3 /rok

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj: „Operatem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze studni jurajskich zlokalizowanych w Szczytach ( dz. nr ewid. 923 ) na cele komunalne.” w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pajęcznie z siedzibą 
w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 w pokoju nr 16 w dniach od poniedziałku do piątku 
w godzinach  od 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej informacji.

Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie. Informację można również uzyskać telefonicznie pod numerem 
tel:  ( 34) 311 31 20 wew. 224

z up. STAROSTY

mgr  inż. Włodzimierz Korbaczyński

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują :

1. Zakład Wodociągów  i Kanalizacji w Działoszynie

ul. Piłsudskiego 21; 98-355 Działoszyn

2. Pełnomocnik Prezesa KZGW

Pion Zasobów Wodnych

ul. Grunwaldzka 21; 60-783 Poznań

3. Urząd  Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21; 98-355 Działoszyn  ( tablica ogłoszeń )

4.  a/a +BIP